## Лист 1
60000 XML / Том2 от 13.05.2020 | [8 empty] | ОТ (описание типа) | [5 empty] | Поверка (см после табл) | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80020 |  |  | Факт из БД АльфаЦентр ГПЭ | [5 empty] | Выгрузки со счетчиков |  |  |  | УСПД факт: тип, №
3.1/3.2 | № пп | № ТИ на схеме | наименование | в АИИС | Тип счетчика | каналы | ОТ | №ИК в ОТ | № ИК в ОТ | Наименования ИК | Тип счетчика2 | № счетчика | УСПД тип, № | ОТ название№ ГР | № ИК в СОП. | Наименования ИК2 | Тип счетчика3 | № счетчика4 | Ктт | Ктн | УСПД тип, №5 | № в кодировке | код ТИ | Наименование ТИ | Тип Сч | Каналы7 | Код ТИ2 | Наименование ИК в БД | Каналы8 | тип сч. | № счетчика9 | Ктт10 | Ктн11 | Ктн112 | Ктн12 | тип сч.13 | № счетчика14 | каналы счетчика | канал с данными (A+=01, A-=02) | Столбец15
| 1 | [21 empty] | 782100001218101 | ТП 20 кВ Котельная РУНН-0,4 кВ, 1СШ 0,4 кВ Ввод 0,4 кВ | Меркурий 234 АRТ2-03 Р | 01;03;
| 2 | [21 empty] | 782100002110101 | РП-1 20 кВ 1СШ 20 кВ, яч.3 Ввод 20 кВ №1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 3 | [21 empty] | 782100003110201 | РП-2 20 кВ 2СШ 20 кВ, яч.19 Ввод 20 кВ №2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 4 | [21 empty] | 782100001218201 | ТП 20 кВ Котельная РУНН-0,4 кВ, 2СШ 0,4 кВ Ввод 0,4 кВ | Меркурий 234 АRТ2-03 Р | 01;03;
| 5 | [21 empty] | 782100002110201 | РП-1 20 кВ 2СШ 20 кВ, яч.19 Ввод 20 кВ №2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 6 | [21 empty] | 782100003110101 | РП-2 20 кВ 1СШ 20 кВ, яч.3 Ввод 20 кВ №1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;