## Лист 1
60000 XML / Том2 от 13.05.2020 | [8 empty] | ОТ (описание типа) | [5 empty] | Поверка (см после табл) | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80020 |  |  | Факт из БД АльфаЦентр ГПЭ | [5 empty] | Выгрузки со счетчиков |  |  |  | УСПД факт: тип, №
3.1/3.2 | № пп | № ТИ на схеме | наименование | в АИИС | Тип счетчика | каналы | ОТ | №ИК в ОТ | № ИК в ОТ | Наименования ИК | Тип счетчика2 | № счетчика | УСПД тип, № | ОТ название№ ГР | № ИК в СОП. | Наименования ИК2 | Тип счетчика3 | № счетчика4 | Ктт | Ктн | УСПД тип, №5 | № в кодировке | код ТИ | Наименование ТИ | Тип Сч | Каналы7 | Код ТИ2 | Наименование ИК в БД | Каналы8 | тип сч. | № счетчика9 | Ктт10 | Ктн11 | Ктн112 | Ктн12 | тип сч.13 | № счетчика14 | каналы счетчика | канал с данными (A+=01, A-=02) | Столбец15
| 1 | [14 empty] | ф1 | сэт | 123 | 40 | 100 |  |  | 022140113218101 | ТП-76 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-76, Т-1, ввод 0,4кВ
| 2 | [15 empty] | fghj | fghj | fghj | fghj |  |  | 022140118218101 | ТП 6 кВ ОАО АК ВНЗМ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП 6/0,4 кВ ООО"Мелеуз ВНЗМ"_NULL
| 3 | [15 empty] | dft | drt | fhg | fghj |  |  | 022140095218101 | ТП-77 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-77, Т-1, ввод 0,4кВ
| 4 | [15 empty] | dfgh | dfgh | dfgh | dfhg |  |  | 022140116114201 | РУ-15 6 кВ яч.4 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-15, ввод №2 6кВ, яч.4
| 5 | [21 empty] | 022140099114201 | РУ-11 6 кВ яч.11 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-11, ввод №2 6кВ, яч.11
| 6 | [21 empty] | 022140114114101 | РУ-13 6 кВ яч.7 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-13, ввод №1 6кВ, яч.7
| 7 | [21 empty] | 022140104114201 | РУ-8 6 кВ яч.12 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-8, ввод №2 6кВ, яч.12
| 8 | [21 empty] | 022140110114201 | РУ-4 6 кВ яч.16 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-4, ввод №2 6кВ, яч.16
| 9 | [21 empty] | 022140096218101 | ТП-14 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-14, Т-1, ввод 0,4кВ
| 10 | [21 empty] | 022140113218201 | ТП-76 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-2 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-76, Т-2, ввод 0,4кВ
| 11 | [21 empty] | 022140110114101 | РУ-4 6 кВ яч.7 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-4, ввод №1 6кВ, яч.7
| 12 | [21 empty] | 022140108114202 | РУ-10 6 кВ СШ 6 кВ, яч.18 фидер-18 Катавский цемент | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-10, СШ 6кВ, яч.18
| 13 | [21 empty] | 022140114114201 | РУ-13 6 кВ яч.11 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-13, ввод №2 6кВ, яч.11
| 14 | [21 empty] | 022140101114101 | РУ-2 6 кВ яч.2 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-2, ввод №1 6кВ, яч.2
| 15 | [21 empty] | 022140108114101 | РУ-10 6 кВ яч.8 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-10, ввод №1 6кВ, яч.8
| 16 | [21 empty] | 022140097218101 | ТП-15 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-15,Т-1, ввод 0,4кВ
| 17 | [21 empty] | 022140099114101 | РУ-11 6 кВ яч.6 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-11, ввод №1 6кВ, яч.6
| 18 | [21 empty] | 022140117218101 | ТП-62Б 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-62Б, Т-1, ввод 0,4кВ
| 19 | [21 empty] | 022140105114101 | РУ-12 6 кВ яч.12 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-12, ввод №1 6кВ, яч.12
| 20 | [21 empty] | 026180284118101 | ЩСУ-КНС-2 0,4 кВ ввод 0,4 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-62, Т-1, ЩСУ-КНС-2, ввод 0,4кВ
| 21 | [21 empty] | 022140112218201 | ТП-75 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-2 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-75, Т-2, ввод 0,4кВ
| 22 | [21 empty] | 022140101114201 | РУ-2 6 кВ яч.22 ввод №2 6кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-2, ввод №2 6кВ, яч.22
| 23 | [21 empty] | 022140116114101 | РУ-15 6 кВ яч.3 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-15, ввод №1 6кВ, яч.3
| 24 | [21 empty] | 022140112218101 | ТП-75 6 кВ ввод 0,4 кВ Т-1 | ПСЧ-4ТМ.05М.04 | 01;02;03;04; |  | ТП-75, Т-1, ввод 0,4кВ
| 25 | [21 empty] | 022140104114101 | РУ-8 6 кВ яч.7 ввод №1 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-8, ввод №1 6кВ, яч.7
| 26 | [21 empty] | 022140108114201 | РУ-10 6 кВ яч.11 ввод №2 6 кВ | ПСЧ-4ТМ.05М | 01;02;03;04; |  | РУ-10, ввод №2 6кВ, яч.11