## Лист 1
60000 XML / Том2 от 13.05.2020 | [8 empty] | ОТ (описание типа) | [5 empty] | Поверка (см после табл) | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80020 |  |  | Факт из БД АльфаЦентр ГПЭ | [5 empty] | Выгрузки со счетчиков |  |  |  | УСПД факт: тип, №
3.1/3.2 | № пп | № ТИ на схеме | наименование | в АИИС | Тип счетчика | каналы | ОТ | №ИК в ОТ | № ИК в ОТ | Наименования ИК | Тип счетчика2 | № счетчика | УСПД тип, № | ОТ название№ ГР | № ИК в СОП. | Наименования ИК2 | Тип счетчика3 | № счетчика4 | Ктт | Ктн | УСПД тип, №5 | № в кодировке | код ТИ | Наименование ТИ | Тип Сч | Каналы7 | Код ТИ2 | Наименование ИК в БД | Каналы8 | тип сч. | № счетчика9 | Ктт10 | Ктн11 | Ктн112 | Ктн12 | тип сч.13 | № счетчика14 | каналы счетчика | канал с данными (A+=01, A-=02) | Столбец15
| 1 | 2 | ТП №8516 10 кВ 2СШ 10 кВ, яч.2-3 ввод №2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 0null;0null; | [8 empty] | 1 | ТП №8516 10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.2-3, ввод №2 | СЭТ-4ТМ.03М | 808140298 | 80 | 100 |  |  | 782130203113201 | ТП №8516 10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.2-3, Ввод №2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03 |  | Ввод №2 |  | СЭТ-4ТМ | 808140298 | 80 | 100 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М | 808140298
| 2 | 8 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская СШ 0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | А1802RL-Р4G-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 2 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | А1802RL-Р4G-DW-4 | 1206133-5 | 20 | 1 |  |  | 782130205218201 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | А1802RL-Р4G-DW-4 | 01;03 |  | Шкаф НВА (2) |  | А1800 | 1206133 | 20 | 1 |  |  | А1800R | 1206133
| 3 | 7 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская 2СШ 10 кВ, яч.11 Ввод №2 |  | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 3 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, 2СШ 10 кВ, яч.11, Ввод №2 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 1214887 | 80 | 100 |  |  | 782130205113201 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, 2СШ 10 кВ, яч.11, Ввод №2 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Ввод №2 |  | А1800 | 1214887 | 80 | 100 |  |  | А1800R | 1214887
| 4 | 11 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов 2СШ 10 кВ, яч.4 Ввод №2 |  | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 4 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, 2СШ 10 кВ, яч.4, Ввод №2 | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 1213797 | 60 | 100 |  |  | 782130204113201 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, 2СШ 10 кВ, яч.4, Ввод №2 | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Ввод №2 яч.4 |  | А1800 | 1213797 | 60 | 100 |  |  | А1800R | 1213797
| 5 | 21 | КТП-2 10 кВ 1СШ 0,4 кВ ввод №1 0,4 кВ Т1 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 5 | КТП-2 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197177 | 300 | 1 |  |  | 782130210218101 | КТП-2 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, Ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ |  | А1800 | 1197177 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197177
| 6 | 13 | ТП 10 кВ УАВР СШ 0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т3 |  | А1805RАL-Р4G-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 6 | ТП 10 кВ УАВР, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т3 | А1805RАL-Р4G-DW-4 | 1184924 | 60 | 1 |  |  | 782130206218101 | ТП 10 кВ УАВР, СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т3 | А1805RАL-Р4G-DW-4 | 01;03 |  | УАВР Ввод 0,4кВ |  | А1800 | 1184924 | 60 | 1 |  |  | А1800R | 1184924
| 7 | 16 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская 2СШ 10 кВ, яч.2 Ввод №2 |  | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 7 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская, 2СШ 10 кВ, яч.2, Ввод №2 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 1220093 | 80 | 100 |  |  | 782130207113201 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская, 2СШ 10 кВ, яч.2, Ввод №2 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Яч.14 Вв2 от ПС293 |  | А1800 | 1220093 | 80 | 100 |  |  | А1800R | 1220093
| 8 | 5 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская 1СШ 10 кВ, яч.1 Ввод №1 |  | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 8 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, 1СШ 10 кВ, яч.1, Ввод №1 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 1214886 | 80 | 100 |  |  | 782130205113101 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, 1СШ 10 кВ, яч.1, Ввод №1 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Ввод №1 |  | А1800 | 1214886 | 80 | 100 |  |  | А1800R | 1214886
| 9 | 10 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов СШ 0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1211141 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1211141 | 20 | 1 |  |  | 782130204218101 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | ТСН-1 Ввод 0,4кВ |  | А1800 | 1211141 | 20 | 1 |  |  | А1800R | 1211141
| 10 | 12 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов СШ 0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | А1805RАLХ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1234621 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | А1805RАLХ-Р4GВ-DW-4 | 1234621 | 20 | 1 |  |  | 782130204218201 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | А1805RАLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | ТСН-2 Ввод 0,4кВ |  | А1800 | 1234621 | 20 | 1 |  |  | А1800R | 1234621
| 11 | 22 | КТП-2 10 кВ 2СШ 0,4 кВ ввод №2 0,4 кВ Т2 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1197153 | КТП-2 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197153 | 300 | 1 |  |  | 782130210218201 | КТП-2 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, Ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ |  | А1800 | 1197153 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197153
| 12 | 6 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская СШ 0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | А1802RL-Р4G-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1206132 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | А1802RL-Р4G-DW-4 | 1206132 | 20 | 1 |  |  | 782130205218101 | ЗРУ-10 кВ КС Волховская, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | А1802RL-Р4G-DW-4 | 01;03 |  | Шкаф НВА (1) |  | А1800 | 1206132 | 20 | 1 |  |  | А1800R | 1206132
| 13 | 9 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов 1СШ 10 кВ, яч.3 Ввод №1 |  | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1213811 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, 1СШ 10 кВ, яч.3, Ввод №1 | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 1213811 | 60 | 100 |  |  | 782130204113101 | ЗРУ-10 кВ КС Волхов, 1СШ 10 кВ, яч.3, Ввод №1 | А1802RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Ввод №1 яч.3 |  | А1800 | 1213811 | 60 | 100 |  |  | А1800R | 1213811
| 14 | 4 | ПС 35 кВ Елизаветинская КРУМ-35 кВ, 2СШ 35 кВ, яч.204 Ввод №2 |  | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null;0null;0null; | [8 empty] | 1207059 | ПС 35 кВ Елизаветинская, КРУМ-35 кВ, 2СШ 35 кВ, яч.204, Ввод №2 | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 1207059 | 20 | 350 |  |  | 782080037108201 | ПС 35 кВ Елизаветинская, КРУМ-35 кВ, 2СШ 35 кВ, яч.204, Ввод №2 | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;02;03;04 |  | яч. 204 Ввод 2 |  | А1800 | 1207059 | 20 | 350 |  |  | А1800R | 1207059
| 15 | 17 | КТП-1 10 кВ 1СШ 0,4 кВ ввод №1 0,4 кВ Т1 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1197152 | КТП-1 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197152 | 300 | 1 |  |  | 782130209218101 | КТП-1 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, Ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ |  | А1800 | 1197152 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197152
| 16 | 18 | КТП-1 10 кВ 2СШ 0,4 кВ ввод №2 0,4 кВ Т2 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1197161 | КТП-1 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197161 | 300 | 1 |  |  | 782130209218201 | КТП-1 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, Ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ |  | А1800 | 1197161 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197161
| 17 | 1 | ТП №8516 10 кВ 1СШ 10 кВ, яч.1-11 ввод №1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 0null;0null; | [8 empty] | 808140282 | ТП №8516 10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.1-11, ввод №1 | СЭТ-4ТМ.03М | 808140282 | 80 | 100 |  |  | 782130203113101 | ТП №8516 10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.1-11, Ввод №1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03 |  | Ввод №1 |  | СЭТ-4ТМ | 808140282 | 80 | 100 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М | 808140282
| 18 | 20 | КТП АВО 10 кВ 2СШ 0,4 кВ ввод №2 0,4 кВ Т2 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1197185 | КТП АВО 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197185 | 300 | 1 |  |  | 782130211218201 | КТП АВО 10 кВ, 2СШ 0,4 кВ, Ввод №2 0,4 кВ Т2 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ |  | А1800 | 1197185 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197185
| 19 | 3 | ПС 35 кВ Елизаветинская КРУМ-35 кВ, 1СШ 35 кВ, яч.104 Ввод №1 |  | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null;0null;0null; | [8 empty] | 1207058 | ПС 35 кВ Елизаветинская, КРУМ-35 кВ, 1СШ 35 кВ, яч.104, Ввод №1 | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 1207058 | 20 | 350 |  |  | 782080037108101 | ПС 35 кВ Елизаветинская, КРУМ-35 кВ, 1СШ 35 кВ, яч.104, Ввод №1 | А1802RАLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;02;03;04 |  | яч. 104 Ввод 1 |  | А1800 | 1207058 | 20 | 350 |  |  | А1800R | 1207058
| 20 | 15 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская 1СШ 10 кВ, яч.1 Ввод №1 |  | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1220092 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская, 1СШ 10 кВ, яч.1, Ввод №1 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 1220092 | 80 | 100 |  |  | 782130207113101 | ЗРУ-10 кВ КС Пикалевская, 1СШ 10 кВ, яч.1, Ввод №1 | А1802RLQ-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | Яч.1 Вв1 от ПС293 |  | А1800 | 1220092 | 80 | 100 |  |  | А1800R | 1220092
| 21 | 19 | КТП АВО 10 кВ 1СШ 0,4 кВ ввод №1 0,4 кВ Т1 |  | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 0null;0null; | [8 empty] | 1197179 | КТП АВО 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, Ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 1197179 | 300 | 1 |  |  | 782130211218101 | КТП АВО 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | А1805RL-Р4GВ-DW-4 | 01;03 |  | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ |  | А1800 | 1197179 | 300 | 1 |  |  | А1800R | 1197177
| 22 | 40 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 0null;0null; | [8 empty] | 36058615 | КС Славянская, ЗРУ-10 кВ, СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 36058615 | 50 | 1 |  |  | 782130144218201 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 01;03 |  | ТСН-2 |  | Меркурий-23Х | 36058615 | 50 | 1 |  |  | Меркурий-234 АRТМ-03 РВ.G | 36058615
| 23 | 46 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4 ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 0null;0null; | [8 empty] | 40744082 | КС Пикалевская, ЗРУ -10 кВ КЦ-4, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 40744082 | 50 | 1 |  |  | 782130267218201 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4, ввод 0,4 кВ ТСН-2 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 01;03 |  | ТСН-2 | [7 empty] | Меркурий-234 АRТМ-03 РВ.G | 40744082
| 24 | 44 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4 ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 0null;0null; | [8 empty] | 40744079 | КС Пикалевская, ЗРУ -10 кВ КЦ-4, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 40744079 | 50 | 1 |  |  | 782130267218101 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 01;03 |  | ТСН-1 | [7 empty] | Меркурий-234 АRТМ-03 РВ.G | 40744079
| 25 | 38 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 0null;0null; | [8 empty] | 36058614 | КС Славянская, ЗРУ-10 кВ, СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ ТСН-1 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 36058614 | 50 | 1 |  |  | 782130144218101 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская, ввод 0,4 кВ ТСН-1 | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.G | 01;03 |  | ТСН 1 |  | Меркурий-23Х | 36058614 | 50 | 1 |  |  | Меркурий-234 АRТМ-03 РВ.G | 36058614
| 26 | 39 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская 2 СШ 10 кВ, яч.26 Ввод №2 10 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 0null;0null; | [8 empty] | 41838194 | КС Славянская, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.26, Ввод №2 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 41838194 | 200 | 100 |  |  | 782130144113201 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская, 2 СШ 10 кВ, яч.26, Ввод №2 10 кВ | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 01;03 |  | Ввод 2 |  | Меркурий-23Х | 41838194 | 200 | 100 |  |  | Меркурий-234 АRТМ2-00 РВ. | 41838194
| 27 | 45 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4 2СШ 10 кВ, яч.24 Ввод №2 |  | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 0null;0null; | [8 empty] | 40791652 | КС Пикалевская, ЗРУ -10 кВ КЦ-4, 2СШ 10 кВ, яч.24, Ввод №2 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 40791652 | 80 | 100 |  |  | 782130267113201 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4, 2СШ 10 кВ, яч.24, Ввод №2 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 01;03 |  | Ввод 2 Меркурий яч24 |  | Меркурий-23Х | 40791652 | 80 | 100 |  |  | Меркурий-234 АRТМ2-00 РВ. | 40791652
| 28 | 37 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская 1 СШ 10 кВ, яч.9 Ввод №1 10 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 0null;0null; | [8 empty] | 41838178 | КС Славянская, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.9, Ввод №1 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 41838178 | 200 | 100 |  |  | 782130144113101 | ЗРУ-10 кВ КС Славянская, 1 СШ 10 кВ, яч.9, Ввод №1 10 кВ | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 01;03 |  | Ввод 1 |  | Меркурий-23Х | 41838178 | 200 | 100 |  |  | Меркурий-234 АRТМ2-00 РВ. | 41838178
| 29 | 35 | ВПКУ 10 кВ СШ 10 кВ ввод 10 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 0null;0null; | [8 empty] | 31424353 | ВПКУ 10 кВ, СШ 10 кВ, Ввод 10 кВ | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 31424353 | 10 | 100 |  |  | 782130244113101 | ВПКУ 10 кВ, СШ 10 кВ, ввод 10 кВ | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВ.R | 01;03 |  | ПКУ СЕГ | [7 empty] | Меркурий-234 АRТМ2-00 РВ. | 31424353
| 30 | 43 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4 1СШ 10 кВ, яч.5 Ввод №1 |  | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВR.R | 0null;0null; | [8 empty] | 41848909 | КС Пикалевская, ЗРУ -10 кВ КЦ-4, 1СШ 10 кВ, яч.5, Ввод №1 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВR.R | 41848909 | 80 | 100 |  |  | 782130267113101 | ЗРУ -10 кВ КЦ-4, 1СШ 10 кВ, яч.5, Ввод №1 | Меркурий 234 АRТМ2-00 РВR.R | 01;03 |  | Ввод 1 Меркурий яч.5 |  | Меркурий-23Х | 41848909 | 80 | 100