## Лист 1
60000 XML / Том2 от 13.05.2020 | [8 empty] | ОТ (описание типа) | [5 empty] | Поверка (см после табл) | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80020 |  |  | Факт из БД АльфаЦентр ГПЭ | [5 empty] | Выгрузки со счетчиков |  |  |  | УСПД факт: тип, №
3.1/3.2 | № пп | № ТИ на схеме | наименование | в АИИС | Тип счетчика | каналы | ОТ | №ИК в ОТ | № ИК в ОТ | Наименования ИК | Тип счетчика2 | № счетчика | УСПД тип, № | ОТ название№ ГР | № ИК в СОП. | Наименования ИК2 | Тип счетчика3 | № счетчика4 | Ктт | Ктн | УСПД тип, №5 | № в кодировке | код ТИ | Наименование ТИ | Тип Сч | Каналы7 | Код ТИ2 | Наименование ИК в БД | Каналы8 | тип сч. | № счетчика9 | Ктт10 | Ктн11 | Ктн112 | Ктн12 | тип сч.13 | № счетчика14 | каналы счетчика | канал с данными (A+=01, A-=02) | Столбец15
| 1 | 1 | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 17-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 17-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 2 | 2 | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 31-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 31-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 3 | 3 | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 17-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 17-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 4 | 4 | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 31-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 31-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 5 | 5 | ПС 110 кВ Погружная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 6 | 6 | ПС 110 кВ Погружная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 7 | 7 | ПС 110 кВ Погружная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 8 | 8 | ПС 110 кВ Погружная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Погружная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 9 | 9 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промзона-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;02;03;04; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промзона-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;02;03;04;
| 10 | 10 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 78-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 78-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 11 | 11 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 12 | 12 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промзона-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промзона-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 13 | 13 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 78-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 78-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 14 | 14 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 15 | 15 | ПС 110 кВ Янтарная 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.18 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.18 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 16 | 16 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 17 | 17 | ПС 110 кВ Янтарная 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.9 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.9 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 18 | 18 | ПС 110 кВ Янтарная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Янтарная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 19 | 19 | ПС 110 кВ Еты-Пур ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.16 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Еты-Пур ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.16 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 20 | 20 | ПС 110 кВ Еты-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Еты-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 21 | 21 | ПС 110 кВ Еты-Пур 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Еты-Пур 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 22 | 22 | ПС 110 кВ Еты-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Еты-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 23 | 23 | ПС 110 кВ Новогодняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 38-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 38-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 24 | 24 | ПС 110 кВ Новогодняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 38-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 38-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 25 | 25 | ПС 110 кВ Новогодняя 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 26 | 26 | ПС 110 кВ Новогодняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 27 | 27 | ПС 110 кВ Новогодняя 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.29 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.29 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 28 | 28 | ПС 110 кВ Новогодняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Новогодняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 29 | 29 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 24-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 24-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 30 | 30 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Романовская-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Романовская-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 31 | 31 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КНС 3-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КНС 3-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 32 | 32 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 24-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 24-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 33 | 33 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Романовская-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Романовская-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 34 | 34 | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КНС 3-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КНС 3-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 35 | 35 | ПС 110 кВ Сугмутская ЗРУ-6 кВ Ввод 1 6 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ЗРУ-6 кВ Ввод 1 6 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 36 | 36 | ПС 110 кВ Сугмутская ЗРУ-6 кВ Ввод 2 6 кВ 2Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Сугмутская ЗРУ-6 кВ Ввод 2 6 кВ 2Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 37 | 37 | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 10-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 10-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 38 | 38 | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 39 | 39 | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 10-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 10-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 40 | 40 | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Геращенко ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 53-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 41 | 41 | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 42 | 42 | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Умсейская-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Умсейская-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 43 | 43 | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 44 | 44 | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Умсейская-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Умсейская-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 45 | 45 | ПС 110 кВ Жемчужина ЗРУ-6 кВ Ввод 1 6 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ЗРУ-6 кВ Ввод 1 6 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 46 | 46 | ПС 110 кВ Жемчужина ЗРУ-6 кВ Ввод 2 6 кВ 2Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Жемчужина ЗРУ-6 кВ Ввод 2 6 кВ 2Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 47 | 47 | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.22 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.22 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 48 | 48 | ПС 110 кВ Курская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1п |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1п | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 49 | 49 | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.13 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.13 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 50 | 50 | ПС 110 кВ Курская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2п |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2п | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 51 | 51 | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч.48 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч.48 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 52 | 52 | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 4 СШ 6 кВ, яч.71 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Курская 3РУ-6 кВ, 4 СШ 6 кВ, яч.71 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 53 | 53 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 32-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 32-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 54 | 54 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промысловая-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промысловая-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 55 | 55 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 32-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 32-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 56 | 56 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промысловая-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Промысловая-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 57 | 57 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Янгтинская-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Янгтинская-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 58 | 58 | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Янгтинская-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Орловская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Янгтинская-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 59 | 59 | ПС 110 кВ Пяку-Пур ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.15 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Пяку-Пур ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.15 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 60 | 60 | ПС 110 кВ Пяку-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Пяку-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 61 | 61 | ПС 110 кВ Пяку-Пур ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Пяку-Пур ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 62 | 62 | ПС 110 кВ Пяку-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Пяку-Пур РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 63 | 63 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.33 ВЛ-10 кВ Г-33 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.33 ВЛ-10 кВ Г-33 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 64 | 64 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.34 ВЛ-10 кВ Г-34 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.34 ВЛ-10 кВ Г-34 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 65 | 65 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.38 ВЛ-10 кВ Г-38 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.38 ВЛ-10 кВ Г-38 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 66 | 66 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.43 ВЛ-10 кВ Г-43 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.43 ВЛ-10 кВ Г-43 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 67 | 67 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.45 ВЛ-10 кВ Г-45 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.45 ВЛ-10 кВ Г-45 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 68 | 68 | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.46 ВЛ-10 кВ Г-46 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Городская ЗРУ-10 кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.46 ВЛ-10 кВ Г-46 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 69 | 69 | ПС 110 кВ Комплект ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.17 ВЛ-10 кВ К-17 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Комплект ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.17 ВЛ-10 кВ К-17 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 70 | 70 | ПС 110 кВ Комплект ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.29 ВЛ-10 кВ К-29 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Комплект ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.29 ВЛ-10 кВ К-29 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 71 | 71 | ПС 110 кВ КНС-9 ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 6-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 6-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 72 | 72 | ПС 110 кВ КНС-9 ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 6-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 6-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 73 | 73 | ПС 110 кВ КНС-9 ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.13 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.13 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 74 | 74 | ПС 110 кВ КНС-9 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 75 | 75 | ПС 110 кВ КНС-9 ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 76 | 76 | ПС 110 кВ КНС-9 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-9 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 77 | 77 | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 8-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 8-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 78 | 78 | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 35-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 35-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 79 | 79 | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 8-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 8-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 80 | 80 | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 35-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 35-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 81 | 81 | ПС 110 кВ Крайняя 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 82 | 82 | ПС 110 кВ Крайняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 83 | 83 | ПС 110 кВ Крайняя 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.18 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.18 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 84 | 84 | ПС 110 кВ Крайняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Крайняя РУ-0,4 кВ ввод 0,4 ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 85 | 85 | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 50-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 50-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 86 | 86 | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Водозабор-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Водозабор-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 87 | 87 | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 50-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 50-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 88 | 88 | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Водозабор-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Водозабор-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 89 | 89 | ПС 110 кВ Суторминская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.6 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.6 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 90 | 90 | ПС 110 кВ Суторминская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 91 | 92 | ПС 110 кВ Суторминская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 92 | 91 | ПС 110 кВ Суторминская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.23 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Суторминская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.23 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 93 | 93 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 57-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 57-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 94 | 94 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35кВ ВЛ-35 кВ Куст 5-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35кВ ВЛ-35 кВ Куст 5-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 95 | 95 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 43-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 43-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 96 | 96 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 57-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 57-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 97 | 97 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 5-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 5-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 98 | 98 | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 43-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 43-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 99 | 99 | ПС 110 кВ Трудовая 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 100 | 100 | ПС 110 кВ Трудовая РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 101 | 101 | ПС 110 кВ Трудовая 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.25 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.25 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 102 | 102 | ПС 110 кВ Трудовая РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Трудовая РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 103 | 103 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 52-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 52-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 104 | 104 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КВ-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КВ-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 105 | 105 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 52-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 52-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 106 | 106 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КВ-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КВ-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 107 | 107 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.29 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.29 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 108 | 108 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 109 | 110 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 110 | 109 | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вынгаяхинская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 111 | 111 | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 112 | 112 | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 109-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 109-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 113 | 113 | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 4-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 114 | 114 | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 109-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 109-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 115 | 115 | ПС 110 кВ Стрела ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 116 | 116 | ПС 110 кВ Стрела РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 117 | 117 | ПС 110 кВ Стрела ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.24 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.24 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 118 | 118 | ПС 110 кВ Стрела РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Стрела РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 119 | 119 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 11-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 11-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 120 | 120 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 16-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 16-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 121 | 121 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 106-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 106-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 122 | 122 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 11-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 11-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 123 | 123 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 16-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 16-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 124 | 124 | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 106-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Куст 106-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 125 | 125 | ПС 110 кВ Ударная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.6 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.6 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 126 | 126 | ПС 110 кВ Ударная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 127 | 127 | ПС 110 кВ Ударная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.23 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.23 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 128 | 128 | ПС 110 кВ Ударная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Ударная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 129 | 129 | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 130 | 130 | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 131 | 131 | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 132 | 132 | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Мотыли-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 133 | 133 | ПС 110 кВ Вышка 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.19 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.19 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 134 | 134 | ПС 110 кВ Вышка РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 135 | 135 | ПС 110 кВ Вышка 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 136 | 136 | ПС 110 кВ Вышка РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Вышка РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 137 | 137 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 138 | 138 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 139 | 139 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 140 | 140 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Багульная-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 141 | 141 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 142 | 142 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 143 | 143 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.13 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.13 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 144 | 144 | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Западно-Ноябрьская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 145 | 145 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 146 | 146 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 147 | 147 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 148 | 148 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Карамовская-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 149 | 149 | ПС 110 кВ Карамовская 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.34 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.34 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 150 | 150 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 151 | 151 | ПС 110 кВ Карамовская 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 152 | 152 | ПС 110 кВ Карамовская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Карамовская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 153 | 153 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 154 | 154 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 155 | 155 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 156 | 156 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Нефтяная-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 157 | 157 | ПС 110 кВ КНС-1 ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.17 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.17 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 158 | 158 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 159 | 159 | ПС 110 кВ КНС-1 ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.8 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 160 | 160 | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ КНС-1 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 161 | 161 | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 162 | 162 | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 163 | 163 | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 164 | 164 | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Южная-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 165 | 165 | ПС 110 кВ Разряд 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд 3РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.5 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 166 | 166 | ПС 110 кВ Разряд РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 167 | 167 | ПС 110 кВ Разряд 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.24 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд 3РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.24 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 168 | 168 | ПС 110 кВ Разряд РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Разряд РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 169 | 171 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 170 | 172 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 171 | 173 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 172 | 174 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Хрустальная-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 173 | 175 | ПС 110 кВ Хрустальная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 174 | 176 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 175 | 177 | ПС 110 кВ Хрустальная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 176 | 178 | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 177 | 183 | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 178 | 184 | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-3 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 179 | 185 | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 180 | 186 | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-4 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ Итурская-4 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 181 | 187 | ПС 110 кВ Итурская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.11 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 182 | 188 | ПС 110 кВ Итурская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 183 | 189 | ПС 110 кВ Итурская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.12 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 184 | 190 | ПС 110 кВ Итурская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 |  | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ ТСН-2 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 01;03;
| 185 | 191 | ПС 110 кВ Звездная ввод 110 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Звездная ввод 110 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 186 | 192 | ПС 110 кВ Звездная ввод 110 кВ УРС |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Звездная ввод 110 кВ УРС | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 187 | 3м | ПС 110 кВ Янтарная ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.№3 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;
| 188 | 4м | ПС 110 кВ Янтарная ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.№24 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;
| 189 | 38м | КТП 10 кВ №24 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т1 |  | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 01;
| 190 | 65м | ТП №167 10 кВ РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т1 |  | МИР С-03.02D-ЕВ-RGZ-1Т-Н | 01;
| 191 | 67м | ТП № 147 10 кВ РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ № 1 |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.R | 01;
| 192 | 87м | РУ-0,4 кВ Рефрижераторные контейнеры ИП Шарапов С.Р. ввод 0,4 кВ |  | МИР С-04.10-230-5(100)-GRРZ1F-КQ-G-D | 01;
| 193 | 102м | КТП 6 кВ №160 Полигон утилизации РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т1 |  | МИР С-04.10-230-5(100)-GRРZ1F-КQ-G-D | 01;
| 194 | 128м | КТПН 6 кВ Оздоровительного реабилитационного центра ООО Газпром добыча Ноябрьск РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т1 |  | МИР С-03.05Т-ЕQТLВМN-RR-1Т-Н | 01;
| 195 | 142м | ТП 6 кВ РРС-13 РУ-0,4 кВ ввод 0,4 кВ Т1 |  | МИР С-04.10-230-5(100)-R-КQ-D | 01;
| 196 | 186м | ВРУ-0,4 кВ Вагон-городок ООО Спецмонтажстрой от КТПН 6 кВ №1 к.72 ввод 0,4 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ-03 DРВR.G | 01;
| 197 | 169 | ПС 110 кВ Хрустальная ввод 110 кВ Т1 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная ввод 110 кВ Т1 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 198 | 170 | ПС 110 кВ Хрустальная ввод 110 кВ Т2 |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Хрустальная ввод 110 кВ Т2 | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 199 | 179 | ПС 110 кВ Снежная ввод 110 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Снежная ввод 110 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 200 | 180 | ПС 110 кВ Снежная ввод 110 кВ 2Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Снежная ввод 110 кВ 2Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 201 | 181 | ПС 110 кВ Итурская ввод 110 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская ввод 110 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 202 | 182 | ПС 110 кВ Итурская ввод 110 кВ 2Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Итурская ввод 110 кВ 2Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 203 | 37м | ВРУ-0,4 кВ ПАО Мобильные ТелеСистемы ввод 0,4 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.R | 01;
| 204 | 41м | ВРУ-0,4 кВ Производственный корпус ИП Пеньевской Г.Н. ввод 0,4 кВ |  | Меркурий 234 АRТМ-03 РВ.R | 01;
| 205 | 54м | РП 10 кВ №19 РУ-0,4 кВ,1 СШ 0,4 кВ, яч.01 |  | МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-Q-G-D | 01;
| 206 | 55м | РП 10 кВ №19 РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч.02 |  | МИР С-07.05S-230-5(10)-GR-Q-G-D | 01;
| 207 | 193 | ПС 110 кВ Отдельная ввод 110 кВ 1Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03; | [17 empty] | ПС 110 кВ Отдельная ввод 110 кВ 1Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;03;
| 208 | 194 | ПС 110 кВ Отдельная ввод 110 кВ 2Т |  | СЭТ-4ТМ.03М | 01;02;03;04; | [17 empty] | ПС 110 кВ Отдельная ввод 110 кВ 2Т | СЭТ-4ТМ.03М | 01;02;03;04;