## Лист 1
60000 XML / Том2 от 13.05.2020 | [8 empty] | ОТ (описание типа) | [5 empty] | Поверка (см после табл) | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80020 |  |  | Факт из БД АльфаЦентр ГПЭ | [5 empty] | Выгрузки со счетчиков |  |  |  | УСПД факт: тип, №
3.1/3.2 | № пп | № ТИ на схеме | наименование | в АИИС | Тип счетчика | каналы | ОТ | №ИК в ОТ | № ИК в ОТ | Наименования ИК | Тип счетчика2 | № счетчика | УСПД тип, № | ОТ название№ ГР | № ИК в СОП. | Наименования ИК2 | Тип счетчика3 | № счетчика4 | Ктт | Ктн | УСПД тип, №5 | № в кодировке | код ТИ | Наименование ТИ | Тип Сч | Каналы7 | Код ТИ2 | Наименование ИК в БД | Каналы8 | тип сч. | № счетчика9 | Ктт10 | Ктн11 | Ктн112 | Ктн12 | тип сч.13 | № счетчика14 | каналы счетчика | канал с данными (A+=01, A-=02) | Столбец15
| 1 |  | РТП-31 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140024114401 | РТП-31 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 2 |  | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.7А ввод 1 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140025114101 | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.7А ввод 1 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 3 | [21 empty] | 022140206114102 | РП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.11 ввод 1 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 4 |  | РТП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140880114201 | РТП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 5 |  | РТП-8 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140879114201 | РТП-8 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 6 |  | ЦРП 6 кВ РУ-6 кВ, яч.6 ввод 1 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140021114102 | ЦРП 6 кВ РУ-6 кВ, яч.6 ввод 1 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 7 |  | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.18Б ввод 4 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140025114401 | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.18Б ввод 4 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 8 | [21 empty] | 022070039214401 | ГПП-5 110 кВ ЗРУ-1 6 кВ, 4 СШ 6 кВ, яч.38 ввод 6 кВ 2В-2Т | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 9 | [21 empty] | 022140205114201 | РП-1 6 кВ РУ-6 кВ, яч.10 ввод 2 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 10 |  | РТП-102 6 кВ РУ-6 кВ, яч.11 ввод 1 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140057114101 | РТП-102 6 кВ РУ-6 кВ, яч.11 ввод 1 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 11 | [21 empty] | 022140205114101 | РП-1 6 кВ РУ-6 кВ, яч.1 ввод 1 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 12 | [21 empty] | 022140206114202 | РП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.15 ввод 2 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 13 | [21 empty] | 022070039214301 | ГПП-5 110 кВ ЗРУ-1 6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч.35 ввод 6 кВ 1В-2Т | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 14 | [21 empty] | 022140206114201 | РП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.24 ввод 2 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 15 |  | ЦРП 6 кВ РУ-6 кВ, яч.34 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140021114202 | ЦРП 6 кВ РУ-6 кВ, яч.34 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 16 |  | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.15А ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140025114201 | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.15А ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 17 | [21 empty] | 022070039214601 | ГПП-5 110 кВ ЗРУ-2 6 кВ, 6 СШ 6 кВ, яч.119 ввод 6 кВ 3В-2Т | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 18 |  | РТП-7 6 кВ РУ-6 кВ, яч.6 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140079114101 | РТП-7 6 кВ РУ-6 кВ, яч.6 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 19 |  | РУ-6 кВ Об.270 яч.5 |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140060114101 | РУ-6 кВ Об.270 яч.5 | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 20 | [21 empty] | 022140206114101 | РП-2 6 кВ РУ-6 кВ, яч.3 ввод 1 6 кВ | Х1QU-3КМЕ-Т2-00 | 01;02;03;04;
| 21 |  | КП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.10 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140028114302 | КП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.10 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 22 |  | РТП-52 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140044114201 | РТП-52 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 23 |  | РТП-32 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХV-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140332114201 | РТП-32 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХV-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 24 |  | КП-6 6 кВ РУ-6 кВ, яч.14 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140330114201 | КП-6 6 кВ РУ-6 кВ, яч.14 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 25 |  | КП-3 6 кВ РУ-6 кВ, яч.18 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140023114101 | КП-3 6 кВ РУ-6 кВ, яч.18 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 26 |  | КП-10 6 кВ РУ-6 кВ, яч.12 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140026114201 | КП-10 6 кВ РУ-6 кВ, яч.12 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 27 |  | РТП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.30 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140034114201 | РТП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.30 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 28 |  | РТП-52 6 кВ РУ-6 кВ, яч.7 ввод 1 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140044114101 | РТП-52 6 кВ РУ-6 кВ, яч.7 ввод 1 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 29 |  | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.10Б ввод 3 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140025114301 | КП-9 6 кВ РУ-6 кВ, яч.10Б ввод 3 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 30 |  | РТП-34 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХV-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140331114201 | РТП-34 6 кВ РУ-6 кВ, яч.4 ввод 2 6 кВ | А1805RLХV-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 31 |  | РТП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.3 ввод 1 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140034114101 | РТП-12 6 кВ РУ-6 кВ, яч.3 ввод 1 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;
| 32 |  | РТП-50 6 кВ РУ-6 кВ, яч.8 ввод 2 6 кВ |  | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03; | [16 empty] | 022140043114201 | РТП-50 6 кВ РУ-6 кВ, яч.8 ввод 2 6 кВ | А1805RLХ-Р4GВ-DW-4 | 01;03;